# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《交流采样测量装置检验规范》

# 编制说明

# （征求意见稿）

## 2020.06

## 一、工作简况

## 1、任务来源

本团体标准是由中国仪器仪表行业协会 [2019] 第014号下达的关于 “交流采样测量装置校准规范”等四项团体标准项目建议书的批复批准立项，项目编号为T/CIMA 0027- XXXX，本标准由中国仪器仪表行业协会归口，计划完成时间2020年。

## 2、主要工作过程

2019年2月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2019年4月：中国仪器仪表行业协会批准了团体标准《交流采样测量装置校准规范》项目立项，项目编号为T/CIMA 0027-XXXX。

2019年5月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会电仪字[2019] 第017号下达了“关于组建团体标准《交流采样测量装置校准规范》制定工作组的通知，由国网重庆市电力公司营销服务中心（计量中心）牵头，哈尔滨电工仪表研究所负责立项，组织成立标准起草工作组，确定主笔人和成员单位。

2019年6月-9月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》等文件的要求进行标准制定并形成标准草案稿。

2019年9月-10月：标准草案稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见59条，起草组按照回收意见对标准草案稿进行了修改完善。

2019年11月5日：在湖北省武汉市召开工作组首次会议，工作组对标准草案稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，会议对标准讨论对象进行了确认，原标准名称 “交流采样测量装置校准规范”修改为“交流采样测量装置检验规范”，形成会议纪要，会后形成工作组讨论稿。

2019年11月-2020年5月：起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。标准工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见41条，起草组按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2020年6月：由于疫情原因，采用视频会形式，起草工作组召开了第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要，会后形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，标准牵头起草单位为国网重庆市电力公司营销服务中心（计量中心）、主要起草单位哈尔滨电工仪表研究所有限公司、国网重庆市电力公司电力科学研究院、珠海银河智能电网有限公司、宁波泰丰源电气有限公司、广州市格宁电气有限公司、宁波迦南智能电气股份有限公司、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力有限公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司计量中心、陕西银河电力仪表股份有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司、国网河北省电力有限公司电力科学研究院等单位。

主要起草人：王三强、刘献成等。

国网重庆市电力公司营销服务中心（计量中心）作为执笔单位负责本标准的工作组讨论稿、征求意见稿和送审稿的起草、修改工作。哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作，国网山东省电力有限公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司计量中心等单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

王三强为本标准的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本标准起草工作组的组长，负责编写过程中的组织和协调工作，王宏博为副组长，协助组长督促标准的编写进度，马俊、沈鑫等工作组成员在各阶段的讨论和修改工作，提出了宝贵的修改意见和建议。

二、主要试验（或验证）情况

本标准是检验规范，不需要进行试验或验证。

三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 1、标准编制原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准术语、定义参考了国内外相关标准，并与现有标准保持一致。本标准为推荐性标准，旨在为交流采样测量装置的检验提供规范性依据。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

### 2、标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

2.1 范围

本标准规定了交流采样测量装置（以下简称为交采装置）的术语和定义、技术要求、检验条件、检验项目、检验方法、检验结果的处理和检验周期。

本标准适用交流采样测量装置的首次检验，使用中检验和周期检验。

2.2 规范性引用文件

本标准引用了JJF 1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》。

2.3术语和定义

本标准给出了交流采样测量装置的定义。

2.4技术要求

本标准按照交流采样测量装置的特点，给出了产品外观、显示、误差表示等计量特性。

2.5 检验项目和检验方法

2.5.1检验项目

仪表的检验项目主要包括交流电压、交流电流、频率、功率因数、相位、功率等示值误差的检验。

2.5.2检验方法

仪表的检验方法有标准源法和标准表法，根据仪表的特点，推荐使用标准源法。

2.6 检验结果的处理

包括检验数据的记录、检验结果的判定等。

2.7检验周期

规定了检验周期的建议。

四、标准涉及国内外专利及处置情况

本标准不涉及知识产权问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

交流采样测量装置作为一种常用仪表，在发电厂、变电站等领域广泛应用。到目前为止，无论是国家标准还是行业标准，都没有针对交流采样测量装置的检验规范，为规范交流采样测量装置的检验带来了不便。为了规范交流采样测量装置的检验，使交流采样测量装置检验有据可依，特制定本标准。

本标准规定了交流采样测量装置检验规范的适用范围、术语和定义、计量特性、检验条件、检验项目和检验方法、检验结果和检验周期。通过制定本标准，可以规范交流采样测量装置的检验方法，使交流采样测量装置的检验有据可依，对交流采样测量装置的发展产生积极影响。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 9 个月后实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无废止现行相关标准的建议。

十二、其他予以说明的事项

在工作组首次会议上，工作组对标准草案稿的标准化对象进行了认真、细致讨论。工作组认为，交流采样测量装置是一种常用的测量仪表，根据交流采样测量装置的特点，对交流采样测量装置检验更为合适，因此工作组将标准更名。原标准名称 “交流采样测量装置校准规范”修改为“交流采样测量装置检验规范”。