# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《非介入式用电负荷辨识设备技术规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

2021.11

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准是由中国仪器仪表行业协会 2020年下达的团体标准制定计划，项目编号为T/CIMA 0053，本标准由中国仪器仪表行业协会归口，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，计划完成时间2021年12月。

## 2、目的和意义

随着非介入式负荷辨识技术的发展，为了研究和提升非介入式用电负荷辨识设备的辨识效果，各省市计量单位提出了对非介入式用电负荷辨识设备的功能要求和检测方案进行统一规范。通过该规范的建立，实现对非介入式用电负荷辨识设备的全生命周期管理，同时填补国内关于非介入式用电负荷辨识领域标准的空白，因此，有必要制定本标准。

作为未来智能国网建设项目中重要的一环，非介入式负荷辨识设备能够有效的记录电网中的负荷情况，收集不同台区中用电数据情况，统计用户用电习惯，加强电网与居民用户间的沟通。但现阶段负荷辨识设备种类多样，功能、指标参差不齐，亟需通过相关规范的制定来填补负荷辨识领域对设备种类划分，功能指标要求的空白。本规范的提出旨在明确非介入式负荷辨识设备的概念，对设备提出明确的功能指标和硬件指标，填补国内负荷辨识领域的规范空白。

本标准规定了非介入式用电负荷辨识设备及相关术语和定义、通用要求、功能要求及检测方法。

本标准适用于非介入式用电负荷辨识设备的设计、制造及验收。

## 3、主要工作过程

2020年4月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2020年6月：中国仪器仪表行业协会下达了《关于“非介入式用电负荷辨识设备技术规范”团体标准立项的批复》，由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2020年7月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2020年9月-10月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见76条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2020年11月：在浙江宁波召开第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2021年5月25日：在广东深圳市召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要，会后形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有青岛鼎信通讯股份有限公司、江苏智臻能源有限公司等单位。

主要起草人：刘兴奇、刘宣、刁瑞朋、王永生等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；青岛鼎信通讯股份有限公司、江苏智臻能源有限公司等单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

刘兴奇为本标准的主笔人，负责标准的编写；刘宣、祝恩国为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵斌为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，王宏博等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刁瑞朋、王永生等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

针对非介入式负荷辨识设备的特殊性，在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由青岛鼎信通讯股份有限公司、江苏智臻能源科技有限公司、天津求实智源科技有限公司、北京志翔科技股份有限公司开展试验验证工作。

试验涵盖直观检查、环境适应性检查、机械性能测试、外壳防护试验、负荷辨识试验、绝缘试验等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB/T　2423.1-2008　电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温，GB/T　2423.4-2008　电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热（12h+12h循环），GB/T　2423.5-2019　电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击，还参考了GB/T　17215.211交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备，和GB/T　17626.5—2019电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验。

本标准规定了非介入式用电负荷辨识设备及相关术语和定义、通用要求、功能单元要求及检测方法，可适用于各类具有非介入式用电负荷辨识功能的设备的设计、制造及验收。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

3.2.1 范围

本标准规定了非介入式用电负荷辨识设备的术语和定义、技术要求和试验方法。

本文件适用于各类具有非介入式用电负荷辨识功能的设备（以下简称设备），作为产品设计、制造和应用的依据。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。

非介入式用电负荷辨识设备、分项电能量、负荷类别辨识准确度、分项电能量准确度为本标准定义术语。

3.2.3 整体要求

对本标准的非介入式用电负荷辨识设备进行总体的描述及设计理念，对硬件和软件提出了结构性阐述和实用性要求。

3.2.4 通用要求

根据非介入式用电负荷辨识设备工作条件考虑，对气候环境条件和电源条件进行了明确和要求。

3.2.5 技术指标

考虑到设备的特殊性，不仅对设备的基本指标进行了要求，还包括设备的适用机械性能、辨识准确度、电磁兼容等应用指标。

3.2.6 功能要求

从非介入式用电负荷辨识设备的功能和结构出发，需对设备进行功能描述，对包含的功能和技术指标进行明确。本标准涵盖了非介入式用电负荷辨识设备的负荷辨识准确度、设备机械性能及结构实验、电气实验要求等。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为非介入式用电负荷辨识设备的生产制造提供参考依据，可规范非介入式用电负荷辨识设备的技术指标，便于开展对非介入式用电负荷辨识设备运行指标的检验，可促进非介入式用电负荷辨识设备批量的生产制造以及全检验收工作，非介入式用电负荷辨识设备的大批量应用可以有效的检测电网的运行情况，收集大量的工业、生活用电数据，分析居民用电习惯，为电价政策变化提供依据，为节能环保项目提供数据支撑。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的非介入式用电负荷辨识设备生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对非介入式用电负荷辨识设备的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建数据交互平台，引导各算法厂商加强技术交流，共同提升负荷辨识技术水平。

- 过渡办法

设备可先只具备部分必要功能，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。