# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电力系统宽频测量设备校验装置》

# 编制说明

（征求意见稿）

2021.10

# 一  工作简况

## 1.1 任务来源

## 团体标准《电力系统宽频测量设备校验装置》是由中国仪器仪表行业协会 2019年下达的团体标准制定计划，项目编号为T/CIMA0035，本标准由中国仪器仪表行业协会归口，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，计划完成时间2020年12月。

## 1.2 目的和意义

在“双碳”目标和“新型电力系统”的建设下，导致大量新能源并网以及非线性负载数量不断增多，使得电力系统出现各类振荡，谐波干扰等问题，严重影响了电力系统的安全稳定。如何有效监测电网运行状态，确保电网安全稳定经济运行一直备受关注。

国内外各厂商纷纷推出了各种针对电网运行安全的测量设备，能够实时监测电网中的基波、谐波、间谐波、调幅波等信号状态。但对于现有厂站内的测量装置来说，其测量频域范围较窄，不能有效检测谐波、间谐波、宽频振荡、低频振荡等，其性能难以满足电网监测多类型的信号参数需求。由此电力系统宽频测量技术的诞生为人们实时监测电网的运行状况提供了技术手段和新的方向。

国内主要的生产商生产出的电力系统宽频测量装置已经能达到自供自给的阶段，对于产品的个别型号，其测量性能甚至超过了国外同类产品。在项目调研过程中，发现目前投入运行的宽频测量装置由于无统一的技术标准，导致存在以下几个方面的问题：（1）宽频振荡监测准确性问题；（2）100-2500Hz范围内谐波、间谐波测量准确性问题；（3）次/超同步振荡电流、电压和次同步振荡功率的监测准确性问题；（4）传输通道的故障问题；（5）越限指标问题；（6）响应速度问题。根据以上问题，国家电网公司制定了《电力系统宽频测量系统技术规范》，其中明确规范了宽频测量装置的技术要求，但未见针对如何校准/检测宽频测量装置的技术标准。

为了确保电网监测有效性和运行安全稳定，宽频测量装置在投运前必须对其各项功能和性能指标进行严格的校准/检测。调研显示目前市场上对于宽频测量装置，尚无校准系统或装置、以及相关校准装置的技术规范等；同时缺少有效校准方法对测量装置的性能进行评价，制约了宽频测量技术的推广应用。因此，针对宽频测量装置的校准系统关键技术进行深入研究，是测量装置发展应用的迫切需求，也有助于提高电力系统的监测水平和运行的安全稳定、经济性。

本标准规定了电力系统宽频测量设备校验装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签和随行文件及包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于电力系统宽频测量设备校验装置的生产、使用和检验。

## 1.3 主要工作过程

2019年10月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2019年12月20日：中国仪器仪表行业协会下达了《关于“电力系统宽频测量设备校验装置”团体标准立项的批复》，由国网湖北省电力有限公司电力科学研究院牵头。

2020年5月-8月：组织成立标准起草工作组，启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2020年9月4日：工作组在武汉召开第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2020年11月-2021年2月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见13条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2021年3月10日：由于疫情影响，以网络视频会议的形式召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要，会后形成征求意见稿。

## 1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是国网湖北省电力有限公司电力科学研究院，主要起草单位有江西八达电子有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等单位。

主要起草人：郭雨、申莉、刘文、熊平、李力华等。

国网湖北省电力有限公司电力科学研究院作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；江西八达电子有限公司、北京博电新力电气股份有限公司等单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

郭雨为本标准的主笔人，负责标准的编写；申莉、李力华为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘文为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，王宏博等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；康逸群、熊平等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二  主要试验（或验证）情况

针对电力系统宽频测量设备校验装置的特殊性，在本标准起草工作过程中，委托国网湖北省电力有限公司电力科学研究院对标准中的主要指标分别进行了验证试验。

按照本标准相关指标要求对环境条件、外观结构、电气要求、装置输出性能、准确度、电磁兼容性等进行了全面、系统验证。

## 三  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1 主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述，主要引用以下现行有效标准：

GB/T 191-2008包装存储图示标志

GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范

GB 9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 11150-2001电能表检验装置

GB/T 17626.4-2008电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 22264.8-2009安装式数字显示电测量仪表 第8部分：推荐的试验方法。

编制过程中相应试验方法均借鉴或直接引用自上述标准最新有效版本，故本标准与现行法律、法规、政策没有抵触，与现行有效的相关标准协调。

### 3.2 标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

（1）范围

本标准规定了电力系统宽频测量设备校验装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、标签和随行文件及包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于电力系统宽频测量设备校验装置的生产、使用和检验。

（2）术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义。

宽频测量、电力系统宽频测量设备校验装置、表源一体式校验装置、表源分离式校验装置为本标准定义术语。

（3）整体要求

对本标准的校验设备进行总体的描述，对技术要求、试验方法等提出了详细阐述和要求。

（4）通用要求

根据电力系统宽频测量设备校验装置运行工作条件考虑，对气候环境条件和电源条件进行了明确和要求。

（5）技术指标

对电力系统宽频测量设备校验装置的外观结构、绝缘性能、输出性能、测量准确度、电磁兼容性进行了规定和要求。

（6）试验方法

对电力系统宽频测量设备校验装置的试验条件、外观检查、电气性能试验、输出试验、准确度试验、电磁兼容试验的试验项目、方法进行了规定。

（7）检验规则

对电力系统宽频测量设备校验装置的检验进行分类，包括出厂检验、型式检验、后续检验，并对各类检验的项目进行了规定。

## 四  标准涉及国内外专利及处置情况

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

## 五  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，为电力系统宽频测量设备校验装置的生产、使用、检验提供参考依据，规范了电力系统宽频测量设备校验装置的技术指标，可促电力系统宽频测量设备的推广应用，提升电力系统的监测水平和运行安全稳定性。

## 六  标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七  采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九  标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议

### 10.1 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的装置生产厂家，搭建试验平台，便于客户实地调研。

### 10.2 技术措施

通过技术改进，提升校验装置的自动化程度，使装置操作、维护简便；举办培训、调研等活动，讲授电力系统宽频测量技术及校验技术的相关知识，培养相关技术人才，促进标准的消化落地。

### 10.3 实施日期

自标准发布后，及时进行宣贯并推广实施。

十一 废行现行相关标准的建议

无。

十二 其他予以说明的事项

无。