# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电力系统宽频测量设备》

# 编制说明

（征求意见稿）

2021.10

# 一  工作简况

## 1.1  任务来源

## 团体标准《电力系统宽频测量设备》是由中国仪器仪表行业协会 2020年下达的团体标准制定计划，项目编号为T/CIMA 0061，本标准由中国仪器仪表行业协会归口，中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，计划完成时间2021年12月。

## 1.2  目的和意义

在“双碳”目标和“新型电力系统”的建设下，导致大量新能源并网以及非线性负载数量不断增多，使得电力系统出现各类振荡，谐波干扰等问题，严重影响了电力系统的安全稳定。如何有效监测电网运行状态，确保电网安全稳定经济运行一直备受关注。

现阶段电力系统中大规模应用的监测设备是电力系统同步相量测量装置（PMU），该装置主要应用于大型发电厂、换流站、变电站中，其功能是采集系统中工频范围内的电压相量、电流相量、频率、频率变化率、有功功率和开关量等信号，并将数据上传至调度中心。同步相量测量装置的测量频域范围较窄，不能监测宽频振荡、次/超同步振荡以及谐波、间谐波等信号，性能难以满足电网监测多类型的信号参数需求。国家电网公司发布的《十八项反措规定》中，对测量设备的功能、性能提出更高的要求，使得现有电力系统测量设备难以满足全部要求，亟待改造升级；而电力系统宽频测量技术为全面、实时监测系统运行状态和参数提供新技术手段。宽频测量设备可以对电力系统的各类振荡扰动进行实时监测，将数据上传至调度中心，并记录异常状态、发出告警信号；同时集合了电能质量监测功能，实时数据采集为电能质量治理提供了依据。

目前国外尚无宽频测量设备的生产和应用，也无相关标准规范。但国内已有设备厂商具备自主研发生产宽频测量设备的能力，并在浙江、河北地区电网成功试点应用。随着电力系统监测规模逐渐扩大，以及测量设备改造升级的需求，可以预见电力系统宽频测量设备具有广泛应用前景；而国内同样尚未形成统一的技术标准，因此也限制了各生产商的研发工作，制约了宽频测量设备的进一步推广应用。

编制本标准是进一步推广发展宽频测量技术的重要举措和迫切需求，有利于设备厂商研发生产规范化和系统监测水平提升，有利于电力系统的安全稳定和经济效益，还有助于电力系统测量行业迎来发展新方向。

本标准规定了电力系统宽频测量设备的术语和定义、技术要求、试验方法及标志、标签和随行文件及包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于电力系统宽频测量设备的生产、使用和检验。

## 1.3  主要工作过程

2020年10月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2020年10月30日：中国仪器仪表行业协会下达了《关于“电力系统宽频测量设备技术条件”团体标准立项的批复》，由国网湖北省电力有限公司电力科学研究院牵头，组织成立标准起草工作组。

2020年11月-12月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2021年1月-3月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2021年3月10日：由于疫情影响，以网络视频会议的形式召开第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成征求意见稿。

## 1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是国网湖北省电力有限公司电力科学研究院，主要起草单位有中国电力科学研究院有限公司、北京博电新力电气股份有限公司等单位。

主要起草人：郭雨、熊平、赵斌、申莉、李贺龙等。

国网湖北省电力有限公司电力科学研究院作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；中国电力科学研究院有限公司、北京博电新力电气股份有限公司等单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

郭雨为本标准的主笔人，负责标准的编写；熊平、申莉为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵斌为本标准起草工作组的组长，刘献成、王宏博等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；李贺龙等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二  主要试验（或验证）情况

针对电力系统宽频测量设备的特殊性，在本标准起草工作过程中，委托国网湖北省电力有限公司电力科学研究院对标准中的主要指标分别进行了验证试验。

按照本标准相关指标要求对环境条件、外观结构、电气要求、准确度、监测功能、通信功能、数据记录功能、电磁兼容性等进行了全面、系统验证。

## 三  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1  主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述，主要引用以下现行有效标准：

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 2423.10-2019  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T 2887-2011  计算机场地通用规范

GB/T 2900.1-2008  电工术语  基本术语

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9361-2011  计算机场地安全要求

GB/T 13729-2019 远动终端设备

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容 试验和测量技术  静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3-2016  电磁兼容 试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018  电磁兼容 试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T 17626.8-2006  电磁兼容 试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.10-2017  电磁兼容 试验和测量技术  阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12-2013  电磁兼容 试验和测量技术  振铃波抗扰度试验

GB/T 19520.12-2009 电子设备机械结构 第3 部分：插箱及插件

GB/T 24337-2009电能质量 公用电网间谐波

GB/T 26862-2011  电力系统同步相量测量装置检测规范

GB/T 26865.2-2011  电力系统实时动态监测系统  第2部分：数据传输协议

DL/T 280-2012  电力系统同步相量测量装置通用技术条件

DL/T 890.301-2016  能量管理系统应用程序接口（ EMS-API ） 第 301 篇：公共信息模型（ CIM ）基础。

编制过程中相应试验方法均借鉴或直接引用自上述标准最新有效版本，故本标准与现行法律、法规、政策没有抵触，与现行有效的相关标准协调。

### 3.2  标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

（1）范围

本标准规定了电力系统宽频测量设备的术语和定义、技术要求、试验方法及标志、标签和随行文件及包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于电力系统宽频测量设备的生产、使用和检验。

（2）术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义。包括宽频测量、电力系统宽频测量设备。

缩略语包括有，IED能力描述文件、制造报文规范、宽频测量设备、站域测量与分析装置、宽频振荡。

（3）整体要求

对本标准的电力系统宽频测量设备进行总体的描述，对技术要求、试验方法等提出了详细阐述和要求。

（4）通用要求

根据电力系统宽频测量设备运行工作条件考虑，对标称电量值、气候环境条件和电源条件进行了明确和要求。

（5）技术指标

对电力系统宽频测量设备的外观结构、电气要求、准确度、监测功能、通信功能、数据记录功能、电磁兼容性进行了规定和要求。

（6）试验方法

对电力系统宽频测量设备的环境电源、外观结构、电气性能、性能要求、监测功能、通信功能、数据记录功能、电磁兼容性的试验项目、方法进行了规定。

## 四  标准涉及国内外专利及处置情况

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

## 五  预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为电力系统宽频测量设备的生产、使用、检验提供参考依据，可规范电力系统宽频测量设备的技术指标，可促电力系统宽频测量设备的推广应用，提升电力系统的监测水平和运行安全稳定性。

## 六  标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七  采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九  标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议

10.1  组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的装置生产厂家，搭建试验平台，便于客户实地调研。

10.2  技术措施

通过技术改进，提升校验装置的自动化程度，使装置操作、维护简便；举办培训、调研等活动，讲授电力系统宽频测量技术相关知识，培养相关技术人才，促进标准的消化落地。

10.3  实施日期

自标准发布后，及时进行宣贯并推广实施。

十一  废行现行相关标准的建议

无。

十二  其他予以说明的事项

无。