# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《全光纤电流互感器 超辐射发光二极管组件》

# 编制说明

（征求意见稿）

20221123

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准于2021年3月23日取得立项批复，项目名称为：《全光纤电流互感器 超辐射发光二极管组件》，项目编号为：T/CIMA 0068，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2、目的和意义

随着超特高压直流输电及柔性直流输电工程建设和发展，全光纤电流互感器作为关键电力传感设备，其核心部件超辐射发光二极管严重影响全光纤电流互感器工作寿命，为了研究和提升超辐射发光二极管的可靠性，电力应用科研单位联合全光纤电流互感器主要制造单位、多家超辐射发光二极管组件生产单位提出了对超辐射发光二极管组件的选型方法和技术要求进行统一规范。通过该规范的建立，实现对超辐射发光二极管组件的高可靠选型，大幅降低互感器故障隐患，同时填补国内关于全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件领域标准的空白，因此，有必要制定本标准。

作为全光纤电流互感器的核心部件，高可靠光源选型方法和技术要求能够有效提升超辐射发光二极管组件长期可靠性，减少组件功能失效和性能劣化的故障率，提升全光纤电流互感器的整体性能，降低工程应用现场的运维时间成本与人力成本，有助于半导体光源组件的制造水平升级，促进全光纤电流互感器技术的发展，使其更好地服务于电力系统可靠运行。但现阶段未有超辐射发光二极管组件用于光纤电流互感器的技术要求的相关技术标准，不满足全光纤电流互感器的长期带电运行的可靠性需求，亟需通过相关规范的制定来填补全光纤电流互感器对超辐射发光二极管功能指标要求的空白。本规范的提出旨在明确全光纤电流互感器用超辐射发光二极管的选型方法和技术要求，对超辐射发光二极管组件提出明确的性能要求和试验方法，填补国内全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件领域的规范空白。

本标准规定了全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、运输以及贮存。

本标准适用于新制造的全光纤电流互感器用八针蝶形封装结构的超辐射发光二极管组件（以下简称“SLD组件”）。

## 3、主要工作过程

2021年2月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2021年3月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《电能表外置断路器检测装置》等六项团体标准立项的批复”，由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2021年7月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2021年9月-11月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见76条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年3月30日：以线上视频会议的形式组织召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2022年9月8日：以线上视频会议的形式组织召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年11月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是国网江苏省电力有限公司电力科学研究院，主要起草单位有南京南瑞继保电气有限公司、北京世维通光智能科技有限公司、国家电网有限公司、中国电子科技集团公司第四十四研究所、国家电网有限公司直流技术中心、国网经济技术研究院有限公司等。

主要起草人：庞福滨、罗苏南、王强龙、郭贤珊、周帅、张民、陈争光、嵇建飞、刘建、李军、肖智宏、肖浩、刘文轩等。

国网江苏省电力有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；南京南瑞继保电气有限公司、北京世维通光智能科技有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

庞福滨为本标准的主笔人，负责标准的编写；罗苏南为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，王宏博为本标准起草工作组的副组长，周帅、王强龙、郭贤珊、张民、陈争光、嵇建飞、刘建、李军、肖智宏、肖浩、刘文轩等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。

## 二、主要试验（或验证）情况

针对全光纤电流互感器用超辐射发光二极管的特殊性，在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由南京南瑞继保电气有限公司、北京世维通光智能科技有限公司、中国电子科技公司第四十四研究所开展试验验证工作。

试验涵盖结构及外观检验、电气特性试验、光学特性试验、机械性能试验、可靠性试验等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差，GB/T 2423.1-2008 环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温，GB/T 2423.2-2008 环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温，GB/T 2423.23-2013 环境试验 第2部分：试验方法 试验Q：密封，GB/T 2423.34-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验，GB/T 4937.3-2012半导体器件 机械和气候试验方法 第3部分：外部目检，GB/T 4937.12-2018半导体器件 机械和气候试验方法 第12部分：扫频振动，GB/T 4937.14-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第14部分：引出端强度(引线牢固性)，GB/T 4937.19-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第19部分：芯片剪切强度，GB/T 4937.21-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分：可焊性，GB/T 4937.22-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分：键合强度，GB/T 15972.31-2021 光纤试验方法规范 第31部分：机械性能的测量方法和试验程序 抗张强度，GB/T 31358-2015 半导体激光器总规范，GB/T 36361-2018 LED加速寿命试验方法，还参考了QJ 908B-2012 电子产品老炼试验方法，SJ/T 2749-2016 半导体激光二极管测试方法，SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管测试方法，SJ 20785-2000 超辐射发光二极管组件测试方法，YD/T 1687.1-2007 光通信用高速半导体激光器组件技术条件 第1部分：2.5Gb/s致冷型直接调制半导体激光器组件，IEC 60749-8-2003 半导体器件 机械和气候试验方法 第8部分：密封，IEC 60749-10-2022 半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分：机械冲击，IEC 60749-25-2003 半导体器件 机械和气候试验方法 第25部分：温度循环，IEC 60749-26-2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第26部分：静电放电敏感性(ESD)测试 人体模型(HBM)。

本标准规定了全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、运输以及贮存，可适用于新制造的全光纤电流互感器用八针蝶形封装结构的超辐射发光二极管组件。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

3.2.1 范围

本标准规定了全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、运输以及贮存。

本文件适用于新制造的全光纤电流互感器用八针蝶形封装结构的超辐射发光二极管组件。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。

超辐射发光二极管组件、中心波长、热电制冷器、-3 dB谱宽为本标准定义术语。

3.2.3 整体要求

对本标准的超辐射发光二极管组件进行总体的描述，对电气性能、光学性能和机械性能提出了结构性阐述和实用性要求。

3.2.4 通用要求

根据超辐射发光二极管组件工作条件考虑，对气候环境条件和试验条件进行了明确和要求。

3.2.5 技术指标

考虑到超辐射发光二极管组件的特殊性，不仅对超辐射发光二极管组件的基本指标进行了要求，还包括设备的静电放电敏感性、长期输出光功率变化、可靠性等应用指标。

3.2.6 功能要求

从全光纤电流互感器用超辐射发光二极管组件的和可靠性出发，需对超辐射发光二极管进行性能描述，对包含的性能指标和试验方法进行明确。本标准涵盖了超辐射发光二极管组件的结构及外观要求、电气性能、光学性能、机械性能、可靠性及相应的检验或试验方法等。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可提升超辐射发光二极管组件长期可靠性，减少组件功能失效和性能劣化的故障率，提升全光纤电流互感器的整体性能，降低工程应用现场的运维时间成本与人力成本，有助于半导体光源组件的制造水平升级，促进全光纤电流互感器技术的发展，使其更好地服务于电力系统可靠运行。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的超辐射发光二极管组件生产厂家和全光纤电流互感器制造厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对超辐射发光二极管组件的技术指标要求，提升半导体光源组件制造行业整体水平，搭建数据交互平台，引导加强半导体光源组件可靠性提升技术交流，共同提升全光纤电流互感器技术水平。

- 过渡办法

超辐射发光二极管组件可先只满足部分必要性能指标，过渡期之后需具备标准要求的所有性能指标。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。