# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《共享用电费控智能电能表》

# 编制说明

（征求意见稿）

20230519

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准于2020年6月16日取得立项批复，项目名称为：《共享用电费控智能电能表通用技术要求》，项目编号为：T/CIMA 0049，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2、目的和意义

当前电能表正在电力营销专业开始试点应用，但由于相关标准对电能表性能、功能等技术指标规定不够详细，不便于指导制造企业或电力公司用户的研发、生产和使用，不能满足能源互联网对设备物联监测、智能感知方面的需求，故亟需开展共享用电费控智能电能表技术标准研究编制工作，规范共享用电费控智能电能表的指标参数。同时，电能表具有电能计量、信息储存及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的优势。通过多种费率来有效调节电网负荷平衡，削峰填谷，使用电更合理化、有效化，可有力支撑电能表在电力行业的大规模推广应用。

标准的制定可以规范电能表的研制和生产、用户的选型和使用，对于电能表生产企业、电力用户都具有重要意义。

本标准规定了共享用电费控智能电能表的技术要求和试验方法，适用于新制造的共享用电费控智能电能表的设计、制造和检验。

## 3、主要工作过程

2020年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2020年6月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《非介入式用电负荷辨识设备检测装置技术规范》等七项团体标准立项的批复”，由云南电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2020年7月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2020年8月-10月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2020年11月：在浙江海盐召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2021年4月：在湖北省武汉市召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年4月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是云南电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心)、河南许继仪表有限公司等。

主要起草人：沈鑫、董贤光、王军等。

云南电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心)、河南许继仪表有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

沈鑫为本标准的主笔人，负责标准的编写；熊峻为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，王宏博为本标准起草工作组的副组长，肖子阳等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；董贤光、王军等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由北京中宸微电子有限公司、山东智慧生活数据系统有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖共享用电费控智能电能表准确度要求试验、电气要求试验、绝缘试验、电磁兼容试验、气候影响试验、机械试验、费控安全试验等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB/T 1634.1-2019  塑料 负荷变形温度的测定 通用试验方法，GB/T 1634.2-2019  塑料 负荷变形温度的测定 塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料，GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差，GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温，GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温，GB/T 2423.4-2008  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h＋12h循环)，GB/T 2423.43-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装，GB/T 4208―2017  外壳防护等级（IP代码），GB/T 17215.211 交流电测量设备通用要求 试验和试验条件-第11部分：测量设备，GB/T 17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求，GB/T 17215.321  交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(A、B、C、D和E级)，GB/T 17215.323-2008 交流电测量设备 特殊要求-第23部分静止式无功电能表（2级和3级），GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验，GB/T 17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验，GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验，GB/T 17626.6-2017 电磁兼容-第4-6部分：试验和测量技术-射频场感应的传导干扰抗扰度，GB/T 17626.12-2013 电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验，GB/T 17626.18-2016 电磁兼容性试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验，还参考了IEC 62052-31：2015 电测量设备（交流） 通用要求 试验和试验条件-第31部分：产品安全要求和试验，JJF 1245.1-2019   安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表，JJF 1245.2-2019   安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求，JJF 1245.3-2019   安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表，JJG 596-2012   电子式交流电能表，DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议。

本标准规定了共享用电费控智能电能表的技术要求和试验方法，适用于新制造的共享用电费控智能电能表的设计、制造和检验。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

3.2.1 范围

本标准规定了共享用电费控智能电能表的技术要求和试验方法。

本标准适用于新制造的共享用电费控智能电能表的设计、制造和检验。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。

共享用电费控智能电能表、共享用电、主卡、附卡为本标准定义术语。

3.2.3 技术要求

对共享用电费控智能电能表的功能、规格、环境条件、机械及结构、准确度、电气性能、气候影响、绝缘性能和电磁兼容性提出了性能要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。

3.2.4 试验方法

根据共享用电费控智能电能表技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为共享用电费控智能电能表的生产制造提供参考依据，可规范电共享用电费控智能电能表的技术指标，便于开展对共享用电费控智能电能表运行指标的检验，可促进共享用电费控智能电能表批量的生产制造以及全检验收工作，共享用电费控智能电能表的大批量应用可提升抄表数据的准确度，避免因人力错抄、抄表不及时给顾客导致的麻烦；可提升抄表的实用性，为广大电力客户精确查询、灵便缴费、余额提示等服务方案提供技术支撑平台；可实现智能家居，客户可通过互联网及时查看用电状况，依据用电要求产生优良用电习惯。为国家节余能源、有效用电给予迅速便捷的决策数据信息，费控智能电能表更科学规范地调整负荷，合理减少顾客停电时间。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的共享用电费控智能电能表生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对共享用电费控智能电能表的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建数据交互平台，引导各算法厂商加强技术交流，共同提升共享用电费控智能电能表技术水平。

- 过渡办法

可先具备部分必要功能，通信、安全加密方式可根据用户要求调整，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在工作组首次会议上，工作组对标准草案稿的标准化对象进行了认真、细致讨论，结合标准本身的结构和立项目的，工作组一致同意将原标准名称 “共享用电费控智能电能表通用技术要求”修改为“共享用电费控智能电能表”。