# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《统建小区配电房计量终端通信方案指南》

# 编制说明

（征求意见稿）

202306

# 一、工作简况

## 1．任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于同意<农排智能终端技术规范>等八项团体标准立项的批复》（中仪协 [2021]20号）文件立项，项目名称为《统建小区配电房计量终端通信方案指南》项目编号为T/CIMA 0076。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2．主要工作过程

2021年7月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2021年8月：中国仪器仪表行业协会下达了《关于同意“农排智能终端技术规范”团体标准立项的批复》，由广东电网有限责任公司东莞供电局牵头，组织成立标准起草工作组。

2021年9月-2021年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年2月-3月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年3月28日：以视频会议的形式召开起草第一次工作组会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，分配标准符合性验证工作，并对试验项目进行分工，形成会议纪要。

2022年5月-2022年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见10条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，共回收意见8条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年2月24日，在湖南长沙召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年3月-5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第四次征求意见，共回收意见5条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。会后形成征求意见稿。

2023年6月5日，广泛征求意见，征求意见稿在网站、微信公众号等平台公示，征集行业意见。

## 3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是广东电网有限责任公司东莞供电局，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、云南电网有限责任公司计量中心、广东电网有限责任公司广州供电局等。

主要起草人：梁永昌、杨世民、何昆、夏景欣、张保山等。

梁永昌为本文件的主笔人，负责标准的编写；张保山为本文件起草工作组的组长，杨世民等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；何昆、夏景欣等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准, 参考了DL/T 698 （系列）《电能信息采集与管理系统》、DL/T 1917-2018 《电力用户业扩报装技术规范》、DL/T 599-2016 《中低压配电网改造技术导则》等相关标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。

另外，本文件主要考虑了以下几个方面：一是方案应用的普适性。如，数据传输通道的通信方式选择上涵盖了目前实际所采用的各种方式类型；二是解决问题的针对性。如，根据不同的现场环境条件，给出了方案施工过程中，解决信号增益问题所应采取的针对性方法。三是前瞻性。如，终端采集功能上具备“相关测量设备、用户配电开关、无功补偿装置以及其他现场智能设备等”的提出，为供电部门公用变压器低压侧负荷在线管理，确保安全、经济运行提供了前提。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

2.2.1 范围

本文件规定了统建小区配电房计量终端通信方案的技术要求，试验方法和检验规则。本文件适用于统建小区配电房计量终端通信的设计、施工和验收等工作。

2.2.2 术语和定义

对特有的术语进行了定义，同时参考了DL/T 698.1-2021 《电能信息采集与管理系统 第1部分：总则》等相关内容。

2.2.3 基本条件

主要参考了DL/T 698.34-2010 《电能信息采集与管理系统 第3-4部分：电能信息采集终端技术规范公变采集终端特殊要求》、DL/T 698.35-2010 《电能信息采集与管理系统 第3-5部分：电能信息采集终端技术规范低压集中抄表终端特殊要求》、DL/T 698.36-2013 《电能信息采集与管理系统　第3-6部分：电能信息采集终端技术规范－通信单元要求》、DL/T 698.41-2010 《电能信息采集与管理系统 第4-1部分：通信协议-主站与电能信息采集终端通信》、DL/T 698.42-2013 《电能信息采集与管理系统　第4-2部分：通信协议－集中器下行通信》等相关内容。

2.2.4 验收

主要参考了DL/T 1917-2018 《电力用户业扩报装技术规范》、DL/T 599-2016 《中低压配电网改造技术导则》、GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。

2.2.5 评估

主要参考了DL/T 698《电能信息采集与管理系统》。

## 三、主要试验（或验证）情况

无。

## 四、标准涉及国内外专利情况

本文件不涉及任何专利。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为配变终端的生产制造提供参考依据，规范统建小区配电房计量终端的技术指标，便于开展对相应终端指标的检验，促进该类型计量终端批量的生产制造，使其达到推广使用。

统建小区配电房计量终端的安装、实用，也为供电部门公用变压器低压侧负荷在线管理，确保安全、经济运行提供了前提。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。