# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《基于特征电流的配电台区拓扑关系识别方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

20230626

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准于2021年03月23日取得立项批复，项目名称为：《基于特征电流的台区拓扑关系识别技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0069，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2、目的和意义

当前低压配电台区作为电网的末端层级，是支撑智慧用电的主阵地和服务“最后一公里”落地实施的关键所在，具有点多面广、供用电环境复杂、维护难度大等特点，运行管理过程中存在户变关系不准确和物理拓扑不清晰的问题，严重影响了线损数据计算、及时精准供电抢修等工作的开展。

配电台区拓扑关系问题主要表现为两个方面：（1）“户-变”对应关系错误，影响台区线损计算的准确性；（2）“户-线”即用户与分支线关系缺失，当台区出现故障时无法快速准确判断故障位置和区间。目前业界已经提出了多种台区拓扑关系识别技术方案，虽然能一定程度上实现台区拓扑关系的识别，但是识别准确性、可靠性及经济性上无法兼顾。

基于特征电流的配电台区拓扑识别技术抓住了电流沿阻抗低的供电线路流动的本质特征，能够充分利用电网现有集中器、配变终端、智能电能表、智能断路器等设备，实现台区户变/拓扑关系的准确识别，具有无需安装附加设备、不依赖于通信方式、安全、可靠等优点，应用效果良好，有必要开展标准化工作，促进技术发展应用。

本标准规定了采用特征电流方式进行配电台区拓扑关系识别的识别模型、特征电流发送方法、识别方法和拓扑关系生成。

本标准适用于配电台区I型集中器、智能融合终端、智能断路器、分支监测终端、智能电能表等设备之间的拓扑关系识别。

## 3、主要工作过程

2021年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2021年3月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《电能表外置断路器检测装置》等六项团体标准立项的批复”，由国网浙江省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2021年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2021年4月-5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2021年6月：在宁波慈溪召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2022年8月：在江苏南京召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年6月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是国网浙江省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有青岛鼎信通讯股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司等。

主要起草人：陆春光、王朝亮、葛玉磊、杜志国等。

国网浙江省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；青岛鼎信通讯股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

王朝亮为本标准的主笔人，负责标准的编写；陆春光为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵斌为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，王宏博等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；葛玉磊、杜志国等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由青岛鼎信通讯股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖特征电流发送设备的发送温升、功耗、发送电流幅值、识别设备识别信号强度测试等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB 17625.1—2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A），还参考了DL/T 645 多功能电能表通信协议，DL/T 698.1—2009 电能信息采集与管理系统 第1部分：总则，DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：面向对象的互操作性数据交换协议。

本文件规定了采用特征电流方式进行配电台区拓扑关系识别的识别模型、特征电流发送方法、识别方法和拓扑关系生成。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

3.2.1 范围

本标准规定了采用特征电流方式进行配电台区拓扑关系识别的识别模型、特征电流发送方法、识别方法和拓扑关系生成。

本标准适用于配电台区I型集中器、智能融合终端、智能断路器、分支监测终端、智能电能表等设备之间的拓扑关系识别。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。

配电台区、台区拓扑关系、特征电流、特征码、发送设备、接收设备、调制频率、特征电流峰值、位宽时间、识别频点、信号强度和背景噪声强度为本标准定义术语。

3.2.3 技术要求

对采用特征电流方式进行配电台区拓扑关系识别的系统识别模型、特征电流发送方法、识别方法和拓扑关系生成方法提出了技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。

3.2.4 试验方法

根据低压电力线宽带载波HPLC通信技术要求条款和集中器I型通用技术规范，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，能够在不影响电网电能质量和用户用电的前提下，充分利用电网现有集中器和电能表等设备，实现台区拓扑关系的准确识别；有效解决因低压台区户变关系不清而导致的线损无法准确计算和治理、故障难以准确定位、三相不平衡及过负荷无法有效监测和治理等问题；对于国网营配贯通的进一步开展，泛在电力物联网的深化建设具有重要意义。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的HPLC和采集终端生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对特征电流拓扑识别方法的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建数据交互平台，引导各算法厂商加强技术交流，共同提升特征电流台区拓扑识别的技术水平。

- 过渡办法

可先具备部分必要功能，如发送和识别功能，安全认证、通信方式可根据用户要求调整，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，工作组对标准草案稿的标准化对象，标准结构进行了认真、细致讨论，工作组一致认为，基于本标准的结构和主要技术要素，更适合改为方法类标准，故将原标准名称修改为“基于特征电流的配电台区拓扑关系识别方法”。