# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压分布式光伏防孤岛安全监测模块》

# 编制说明

（征求意见稿）

20230804

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准于2022年03月09日根据中国仪器仪表行业协会下发的中仪协[2022]4号文件取得立项批复取得立项批复，项目名称为：《低压分布式光伏防孤岛安全监测模块》技术规范，项目编号为：T/CIMA 0087，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2、目的和意义

近几年在双碳战略目标背景下，国家能源局提出了整市整县分布式光伏的建设要求，低压分布式光伏的装机规模与装机数量有望大幅度增加，因此，对低压配电网的运行安全的影响不容小觑。2021年8月国家安全司公开征集分布式光伏安全生产问题和意见，明确提出：在当下应强化光伏发电领域安全生产政策措施，及时制修订有关技术标准，不断提升光伏电站的安全可靠性，共同促进光伏发电可持续健康发展。

目前，低压分布式光伏系统的安全防护仅依靠用户侧光伏逆变器的保护，若出现光伏逆变器故障拒动、用户私自调整设备参数、关闭保护功能等情况，存在着不可控的风险。大量低压分布式光伏的接入，存在的安全隐患也在逐渐显现，对低压分布式光伏安全的运行监测与控制提出了新的要求和挑战。尤其是在发生孤岛效应时，存在着人身安全、设备损坏、相位紊乱、逆变过载等各种安全问题。

基于低压分布式光伏安全监测技术研究产生的低压分布式光伏防孤岛安全监测模块，应用于光伏用户计量箱内，做为低压分布式光伏系统的二道防线，可以在光伏逆变器防孤岛保护功能故障或拒动时进行动作或预警，可及时控制高渗透率光伏用户安全风险、预警安全隐患，是对用户侧安全防护的重要补充，保证低压分布式光伏系统的可靠稳定的运行，应用效果良好。为了实现模块生产统一化、招标采购标准化、试验检测流程化，提高模块的整体质量、推进模块的规范化管理，有必要开展标准化工作，促进技术发展应用。

本文件规定了低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的技术要求、试验方法、检验规则、包装及贮运要求。

本文件适用于低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的设计、制造、检验、验收和使用。

## 3、主要工作过程

2022年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2022年3月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了“关于《基于电力流的碳排放计量 第1部分：模型指南》等十项团体标准立项的批复”。由中国电力科学研究院有限公司组织成立标准起草工作组。

2022年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年5月-6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见69条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月：在青岛召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2022年10月-2023年1月：对工作组讨论稿开展第二次组内征求意见，共回收意见17条，主笔单位按照回收意见对稿件进行了修改完善。

2023年7月：在江苏南京召开第二次工作组会议，对工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年8月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、烟台东方威思顿电气有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、烟台东方威思顿电气有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

主要起草人：张蓬鹤、王聪、王清、马云岗等。王聪为本标准的主笔人，负责标准的编写；张蓬鹤为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵斌为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，王宏博等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王清等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由烟台东方威思顿电气有限公司、石家庄科林电气股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河南许继仪表有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖安全监测模块的准确度、工作电源、温升、监测功能、通信功能等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温、GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温、GB/T 2423.9—2001 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cb：设备用恒定湿热、GB/T 4208—2017 外壳防护等级(IP代码)（IEC　60529:2013，IDT）、GB/T 5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法　成品的灼热丝可燃性试验方法（IEC　60695-2-11:2014，IDT）、GB/T 17215.211—2021 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件　第11部分：测量设备、GB/T 17626.2—2018 电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（IEC61000-4-2:2001，IDT）、GB/T 17626.3—2016 电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC61000-4-3:2010，IDT）、GB/T 17626.4—2018 电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（IEC61000-4-4:2004，IDT）、GB/T 17626.5—2019 电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）　抗扰度试验　（IEC　61000-4-5:2014,IDT）、GB/T 17626.6—2017 电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（IEC　61000-4-6：2006，IDT）、GB/T 17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验、GB/T 17626.11—2008 电磁兼容试验和测量技术：电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（IEC61000-4-11：2017），还参考了GB/T 19939—2005 光伏系统并网技术要求、GB/T 33593—2017 分布式电源并网技术要求、DL/T 645 多功能电能表通信协议、DL/T 698.45 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：面向对象的互操作性数据交换协议、NB/T 32009—2013 光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程、NB/T 32010—2013 光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程。

本文件规定了低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的技术要求、试验方法、检验规则、包装及贮运要求。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、试验方法、检验规则依据

3.2.1 范围

本文件规定了低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的技术要求、试验方法、检验规则、包装及贮运要求。

本文件适用于低压分布式光伏防孤岛安全监测模块的设计、制造、检验、验收和使用。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。低压分布式光伏防孤岛安全监测模块、低压分布式光伏发电系统、并网点、孤岛效应、电网模拟装置和整定时间为本标准定义术语。

3.2.3 技术要求

对低压分布式光伏防孤岛安全监测模块提出了技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对模块功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。

3.2.4 试验方法

根据光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程和光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可以实现模块生产统一化、招标采购标准化、试验检测流程化，提高模块的整体质量、推进模块的规范化管理，筑好低压分布式光伏系统的二道防线，及时控制高渗透率光伏用户安全风险、预警安全隐患，做好用户侧安全防护的重要补充，保证低压分布式光伏系统可靠稳定的运行。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对模块的技术指标要求，实现生产统一、采购标准、检测规范，提高整体质量，推进规范化管理。

- 过渡办法

可先具备部分必要功能，如监测功能，通信方式、软件升级可根据用户要求调整，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。