# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压分布式光伏发电系统并网

# 技术要求》

# 编制说明

（征求意见稿）

20230808

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《基于电力流的碳排放计量 第 1 部分：模型指南》等十项团体标准立项的批复（中仪协 [2022]4号）文件立项，项目名称为：《低压分布式光伏发电系统并网技术要求》技术规范，项目编号为：T/CIMA 0086，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。

## 2、目的和意义

近几年在双碳战略目标背景下，国家能源局提出了整市整县分布式光伏的建设要求，低压分布式光伏的装机规模与装机数量有望大幅度增加。2021年8月国家安全司公开征集分布式光伏安全生产问题和意见，明确提出：在当下应强化光伏发电领域安全生产政策措施，及时制修订有关技术标准，不断提升光伏电站的安全可靠性，共同促进光伏发电可持续健康发展。

目前低压分布式光伏标准的整体情况是，相关体系尚不完善，影响电网安全。一是目前国家行业企业标准中涉网的相关标准基本以中压10千伏分布式电源接入配电网技术要求为主，涉及380/220V的低压分布式光伏相关标准很少，低压分布式光伏在接纳能力和开放容量评估、报装接入技术要求、设计审查及施工验收、设备试验与系统并网检测，以及监测与运行维护等关键领域的标准严重缺失；二是现有标准不适应光伏的快速发展，大部分标准都是十年以前制定，现行标准标龄不适应市场要求，滞后的标准已阻碍了低压分布式光伏的健康发展；三是标准不统一问题非常突出，原有标准多以光伏设备本体为主，技术路线众多，国标、行标、地方性标准重叠，要求不一致、缺乏统一；四是随着低压光伏的爆发式增长和系统运行年限的增长，低压分布式光伏涉及电网和人身财产安全的问题尤为重要，但技术标准均为非强制性标准，难以有效实施；因此，提出分布式光伏系列标准的新增和修订，推动核心标准强制执行已迫在眉睫。

本文件规定了低压分布式光伏发电系统并网接入方式及容量、运行适应性、电能质量、安全及保护要求、功能要求和验收要求。

本文件适用于通过220 V/380 V接入电网的新建、扩建或改建容量不超过400 kW低压分布式光伏发电系统。

## 3、主要工作过程

2022年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2022年3月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于《基于电力流的碳排放计量 第1部分：模型指南》等十项团体标准立项的批复”，由国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年5月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年6月-7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见48条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2022年9月：在青岛召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2022年10月-2023年1月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年7月：在江苏南京召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年8月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心），主要起草单位有国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、烟台东方威思顿电气有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司等。

国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：王清、荆臻、吴国强、朱德良、李德建等。

王清为本标准的主笔人，负责标准的编写；荆臻为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，王宏博为本标准起草工作组的副组长，何珊等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；吴国强、朱德良、李德建等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由烟台东方威思顿电气有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和北京市腾河智慧能源科技有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖低压分布式光伏发电系统并网技术要求的运行适应性、电能质量要求、安全及保护要求、计量采集要求、通信功能等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

除参考GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T 10963.1-2020 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器、GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差、GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变、GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器、GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程、GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波、GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡、GB/T 15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差、GB/T 16895.32-2008 建筑物电气装置 第7-712部分：特殊装置或场所的要求 太阳能光伏（PV）电源供电系统、GB/T 19862-2016电能质量监测设备通用要求、GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统的技术规定、GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波、GB/T 29319-2012 光伏发电系统接入配电网技术规定、GB/T 33342-2016 户用分布式光伏发电并网接口技术规范、NB/T 32004-2018 光伏并网逆变器技术规范、GB/T 37408-2019 光伏发电并网逆变器技术要求、DL/T 698.45-2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议_面向对象的数据交换协议、DL/T 448-2016 电能计量装置技术管理规程，还参考了DL/T 2041-2019 分布式电源接入电网承载力评估导则、GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范、GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范、IEC TS 62804:2020 光伏（PV）组件.检测潜在诱发退化的试验方法、DL/T 645-2017  多功能电能表通信协议规程。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

3.2.1 范围

本文件规定了低压分布式光伏发电系统并网接入方式及容量、运行适应性、电能质量、安全及保护要求、功能要求和验收要求。

本文件适用于通过220 V/380 V接入电网的新建、扩建或改建容量不超过400 kW低压分布式光伏发电系统。

3.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义，同时也引用了相关标准的定义。低压分布式光伏发电系统、光伏逆变器、并网点、公共连接点、孤岛、防孤岛和光伏监测单元为本标准定义术语。

3.2.3 技术要求

对低压分布式光伏发电系统提出了接入方式及容量、运行适应性、电能质量要求、安全及保护要求、功能要求等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可以实现低压分布式光伏发电系统设计、生产、运行和验收流程标准化和统一化，推进低压分布式光伏发电系统并网的规范化管理，保证低压分布式光伏系统可靠稳定的运行。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一低压分布式光伏发电系统并网的技术指标要求，推进低压分布式光伏并网规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

本标准文件于2022年3月24日，中国仪器仪表协会关于同意《基于电力流的碳排放计量 第1部分：模型指南》等十项团体标准立项的批复，经专家组建议，团体标准名称由《基于智能量测的低压分布式光伏接入电网技术规范》修改为《低压分布式光伏发电系统并网技术要求》。