# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压分布式光伏并网检测装置》

# 编制说明

（征求意见稿）

20231109

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复（中仪协 [2022]10号）文件立项，项目名称为：《低压分布式光伏并网检测装置》技术规范，项目编号为：T/CIMA 0101，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划制定起止时间为2022年8月至2024年2月，因疫情原因延迟。

## 2、目的和意义

随着大规模低压分布式光伏并网，电网企业以及光伏建设者开展并网性能测试，目前采用移动式检测装置模拟真实电网的电压源特性和电压/频率的波动，将分布式发电的有功功率馈入电网，完成光伏的频率适应性、电压适应性和防孤岛等检测项目。

目前设备厂家各自自定义装置的功能以及性能参数，检测装置具体参数尚未规范化，通信规约也尚未统一，导致低压分布式光伏的并网检测质量无法保障并且兼容性较差。检测装置质量水平的高低直接关系到低压分布式光伏并网检测的准确性，关系到低压分布式光伏能否合理并网运行，因此亟需制定本标准，规范检测装置功能和性能。

规范低压分布式光伏检测装置的功能、性能要求，实现检测装置标准化，易于实现备品备件替换以及产品质量管控，降低检测装置采购成本。该标准可高效开展低压分布式光伏的并网检测工作，保障低压分布式光伏并网质量，减少并网后电网运行风险，有助于低压分布式光伏的大规模推广应用。本标准可推广应用于电网公司、低压分布式光伏投资建设单位和低压分布式光伏生产运行单位，统一明确低压分布式光伏并网检测装置技术标准。

本文件规定了低压分布式光伏并网检测装置的使用条件、技术性能要求、功能要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于设计成频率50Hz，电压220（380）V的低压分布式光伏并网检测装置。

## 3、主要工作过程

2022年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复”，由国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见48条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年3月：在青岛召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年3月-2023年8月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年9月：在云南丽江召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年10月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是南方电网科学研究院有限责任公司（配电所），主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、广西电网有限责任公司电力科学研究院、江苏金智科技股份有限公司、深圳市禾望电气有限公司、北京群菱能源科技有限公司等。

南方电网科学研究院有限责任公司（配电所）作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：杨炜晨、白浩、李巍、刘献成、王宏博、何珊、宋益、王子威、张旭日、关寒星、王素飞、席斌、张进滨等。

杨炜晨为本标准的主笔人，负责标准的编写；白浩为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，何珊等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；宋益、王子威、关寒星等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由江苏金智科技股份有限公司、深圳市禾望电气有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖低压分布式光伏并网检测装置的输出性能等项目。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于T/CEC 618-2022《交直流混合配电系统互联装置测试导则》对交直流混合配电网互联装置的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑低压配电台区的实际应用场景，进行低压配电台区互济装置技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、低压分布式光伏建设方执行检测的技术需求，同时了解目前分布式电源、储能等并网检测装置的主流技术指标与功能。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对低压分布式光伏并网检测装置的机械结构要求、供电要求、测量要求、输出性能要求、安全要求、电磁兼容等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中机械结构要求引用了GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》等相关要求；测量要求引用了GB/T 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》、GB/T 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》等相关要求；输出性能要求引用了NB/T 33011-2014《分布式电源接入电网测试技术规范》、GB/T 14549-1993《电能质量　公用电网谐波》、NB/T 32015-2013《分布式电源接入配电网技术规定》、GB/T 33593-2017《分布式电源并网技术要求》、GB/T 24337-2009《电能质量　公用电网间谐波》等相关要求；安全要求引用了GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》、NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》等相关要求；电磁兼容引用了GB/T 17626.2《电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（IEC61000-4-2:2001, IDT）》、GB/T 17626.3《电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC61000-4-3:2010, IDT）》、GB/T 17626.4《电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（IEC61000-4-4:2004, IDT）》、GB/T 17626.5《电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）　抗扰度试验　（IEC　61000-4-5:2014, IDT）》、GB/T 17626.10《电磁兼容　试验和测量技术　阻尼振荡磁场抗扰度试验》等相关要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范低压分布式光伏检测装置的功能、性能要求，实现检测装置标准化，易于实现备品备件替换以及产品质量管控，降低检测装置采购成本。该标准可高效开展低压分布式光伏的并网检测工作，保障低压分布式光伏并网质量，减少并网后电网运行风险，有助于低压分布式光伏的大规模推广应用。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一低压分布式光伏并网检测装置的技术指标要求，推进低压分布式光伏并网检测装置规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《低压分布式光伏发电并网检测装置技术规范》改为《低压分布式光伏并网检测装置》。