# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电动汽车充电设施电磁场测量方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

20240104

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复（中仪协 [2022]10号）文件立项，项目名称为：《电动汽车充电设施电磁场测量方法》，项目编号为：T/CIMA 0103，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划制定起止时间为2022年8月至2023年8月，因疫情原因延迟。

## 2、目的和意义

电动汽车充电设施在工作过程中会产生高达300A 的大电流从而形成高强度电磁波导致电磁污染。人体靠近充电桩为电动汽车充电或等待充电的过程中，电磁波会作用于人体，并被反射、吸收和穿透。因此在住宅小区、商场安装充电设施，是群众担心的因素之一，并导致电动汽车充电设施的建设受到阻碍。因此，统一规范充电设施电磁场测量方法，评估充电设施电磁场水平，预防人体受到电磁伤害意义重大，也为电动汽车充电设施建设提供支持。

本标准通过规范电动汽车充电设施电磁场测量条件、测量方法和结果记录处理，为客观评判电动汽车充电设施电磁场提供基础，促进充电设施的技术发展。当前，较多普通民众对电磁场辐射不了解，认为电动汽车充电设施会产生电磁场辐射而拒绝或组织在建筑内安装电动汽车充电设施，特别是大容量的直流充电设施。本标准可为电磁场的测量提供标准依据，促进行业健康发展。本标准可推广应用于充电设施生产厂家、供电企业、充电设施运营企业、业主等，同时，标准内容兼容兼顾国际上对人体电磁场辐射的要求，为产品推广应用提供条件。

本文件规定了电动汽车充电设施充电时电磁场的测量条件，测量方法及测量结果记录。

本文件适用于电动汽车交流充电桩和非车载充电机。

## 3、主要工作过程

2022年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复”，由南方电网科学研究院有限责任公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见6条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年5月：在海南海口召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年5月-2023年10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见3条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年11月：在广东珠海召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2023年12月：形成征求意见稿。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

标准牵头起草单位是南方电网科学研究院有限责任公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、珠海澳大科技研究院XXXXXX等。

南方电网科学研究院有限责任公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：李巍、白浩、杨炜晨、刘献成、王宏博、何珊、刘盾盾等。

李巍为本标准的主笔人，负责标准的编写；白浩为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，何珊等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘盾盾等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，无需开展相关验证试验。

## 三、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 3.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于GB 8702-2014《电磁环境控制限值》 、GB/T 39640《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》、GB/T 37130-2018《车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法》等标准，对电动汽车充电设施电磁场测量的环境条件、测量方法和测量结果的处理进行规范，充分考虑充电设施电磁场测量评估的实际业务需求，进行标准的编制。

充分开展实地调研，了解充电设施运营企业、设备制造企业、监测单位、业务单位执行检测的技术需求，同时了解目前充电设施的主流技术指标与功能。

### 3.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对电动汽车充电设施测量条件、测量方法和测量结果的处理，相关参数、指标和计算方法的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、设备功能实现需求，以及相关国际、国家、行业标准制定的：

测量条件主要引用了GB/T 6113.102-2018《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1－2部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 传导骚扰测量的耦合装置》、GB/T 6113.104-2021《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地》、GB 4824-2019《工业、科学和医疗（ISM）射频设备 骚扰特性 限值和测量方法》、GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》、HJ/T 10.2 -1996《辐射环境管理导则 电磁环境检测仪器和方法》中对测量设备的相关要求。

测量方法主要引用了GB 8702-2014《电磁环境控制限值》、GB/T 37130-2018《车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法》、GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》、IEC 62110《交流电系统产生的电场和磁场 有关公众照射量的测量程序（Elecreic and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure）》、CISPR 16-1-1《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备（Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus）》、EN 62233《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法（Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regards to human expose）》中的相关测量方法。

测量结果的处理主要引用了GB/T 37130-2018《车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法》、GB/T 39640-2020《家用电器及类似器具电磁场相对于人体曝露的测量方法》、GB 8702-2014《电磁环境控制限值》中有关测量结果计算方法的相关要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，可规范电动汽车充电设施电磁场的测量方法，实现测量结果的统一，有利于开展下一步的检测、评估和认证，促进相关设备质量的提升，有效控制设备电磁场对环境的影响，切实提升充电设施电磁场管控水平，支撑大规模电动汽车充电设施的接入，特别是接入人员密集和电磁环境要求高的场所，提升设备和环境的安全水平，助力充电设施的大规模发展。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，联合有实力的系统厂家，对核心技术指标进行试验论证。

- 技术措施

通过统一电动汽车充电设施电磁场测量的要求，推进充电设施的规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。