# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《住宅小区电动汽车充电设施验收方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复（中仪协 [2022]10号）文件立项，项目名称为：《住宅小区电动汽车充电设施验收方法》技术规范，项目编号为：T/CIMA 0104，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2024年。

## 2、主要工作过程

2022年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于同意《静止式电能表动态误差同步测试方法》等16项团体标准立项的批复”，由南方电网科学研究院有限责任公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见6条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年5月：在海南海口召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年5月-2023年10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见3条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年11月：在广东珠海召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年2月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

标准牵头起草单位是南方电网科学研究院有限责任公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、海南电网有限责任公司电科院、珠海澳大科技研究院等。

南方电网科学研究院有限责任公司（配电所）作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：杨炜晨、白浩、李巍、刘献成、庞松岭、霍美屹、王宏博、何珊、刘盾盾等。

杨炜晨为本标准的主笔人，负责标准的编写；白浩为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，何珊等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘盾盾等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于《GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》《GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》《NB/T 33001-2018电动汽车非车载传导式充电机技术条件》《NB/T 33002-2018电动汽车交流充电桩技术条件》《NB/T 33004-2013电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》等对电动汽车充电桩的技术要求及检测验收标准，充分考虑住宅小区内充电设施的特殊要求，对住宅小区地下充电设施的噪声、消防、防内涝隐患、防触电等方面提出特殊要求，进行住宅小区电动汽车充电设施验收方法技术要求编制。

充分开展实地调研，了解充电设施施工建设企业、运营管理企业、设备制造企业、业务单位的技术需求，同时了解目前充电设施的主流技术指标与功能。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

规定了住宅小区电动汽车充电设施的文件资料验收、供电系统验收、充电系统验收、监控系统验收、外观验收、布局验收、消防验收及验收评价，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中文件资料验收要求引用了GB/T 37293-2019《城市公共设施 电动汽车充换电设施运营管理服务规范》；供电系统验收引用了GB 50052-2009《供配电系统设计规范》、NB/T 10902-2021《20kW及以下非车载充电机技术条件及安装要求》；充电系统验收引用了NB/T 33002-2018《电动汽车交流充电桩技术条件》、GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》、GB/T 37295-2019《》；监控系统验收引用了GB/T 37295-2019《城市公共设施 电动汽车充换电设施安全技术防范系统要求》、NB/T 33005-2013《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》；外观验收引用了NB/T 33001-2018《电动汽车非车载传导充电机技术条件》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；消防验收引用了DL 5027-2022、《电力设备典型消防规程》、GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等相关要求。

## 三、主要试验（或验证）情况

无。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，规范住宅小区内电动汽车充电设施检测验收的要求，明确需要重点关注的布局、消防、外观、电气、功能、计量等技术要求，明确需要开展的检验测试项目，避免标准的不统一。

该标准可规范电动汽车充电设施的检测验收，避免因产品质量问题而发生的火灾、触电等隐患，规范小区内特殊设备的验收管理，保障人民群众的生命财产安全。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一住宅小区电动汽车充电设施验收方法的技术指标要求，推进住宅小区电动汽车充电设施验收规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《住宅小区地下充电设施检测验收技术规范》改为《住宅小区电动汽车充电设施验收方法》。