# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压配电台区互济装置》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意关于《低压分布式光伏接口转接器技术规范》等11项团体标准立项的批复（中仪协 [2023]24号）文件立项，项目名称为：《低压配电台区互济装置》技术规范，项目编号为：T/CIMA 0129，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2023年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年10月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于《低压分布式光伏接口转接器技术规范》等11项团体标准立项的批复”，由云南电网有限责任公司丽江供电局牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年8月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年9月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见48条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年9月：在云南丽江召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年9月-2023年11月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年11月：在广东珠海召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年2月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是云南电网有限责任公司丽江供电局，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司（配电所）、贵州电网有限责任公司电科院、青岛鼎信通讯股份有限公司等。

南方电网科学研究院有限责任公司（配电所）作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：杨炜晨、白浩、唐炳南、柳明贤、李巍、叶升言、刘献成、何珊、王宏博、李跃、付宇、肖小兵、王扬、于瑞、李洪伟、王选军等。

杨炜晨为本标准的主笔人，负责标准的编写；白浩为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，唐炳南等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；叶升言、李跃、于瑞等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于T/CEC 618-2022《交直流混合配电系统互联装置测试导则》对交直流混合配电网互联装置的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑低压配电台区的实际应用场景，进行低压配电台区互济装置技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、低压分布式光伏建设方执行检测的技术需求，同时了解目前分布式电源、储能等并网检测装置的主流技术指标与功能。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对低压配电台区互济装置的环境适应性要求、机械要求、电气要求、电磁兼容性等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中环境适应性要求引用了DL/Z 1697-2017《柔性直流配电系统用电压源换流器技术导则》、NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》等相关要求；机械结构要求引用了GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》等相关要求；电气要求引用了GB/T 30152-2013《光伏发电系统接入配电网检测规程》、GB/T 35727-2017《中低压直流配电电压导则》、GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》等相关要求。

## 三、主要试验（或验证）情况

### 2.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由青岛鼎信通讯股份有限公司提供装置，青岛市产品质量检验研究院（CNAS）配合开展试验验证工作。

试验涵盖系统参数验证、性能参数验证、低温试验、高温试验、恒定湿热试验、其他指标、防护等级、振动试验、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度、电压暂降试验等项目。

试验方法参考以下标准执行：

低温试验:GB/T 2423.1-2008

高温试验:GB/T 2423.2-2008

恒定湿热试验:GB/T 2423.3-2016

防护等级:GB/T4208-2017

振动试验:GB/T 2423.10-2019

静电放电抗扰度:GB/T17626.2-2018

射频电磁场辐射抗扰度:GB/T17626.3-2016

电快速瞬变脉冲群抗扰度:GB/T17626.4-2018

浪涌抗扰度:GB/T 17626.5-2019

射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度:GB/T17626.6-2017

电压暂降试验:GB/T17626.11-2008

样品由2套两台区互济装置组成。测试时，样品外接三相交流电源 AC 380V 50Hz，通过手机 APP启动设备，处于正常运行状态。

静电放电抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰(注入电流)抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度项目在检验地址(一):青岛市崂山区深圳路173 号完成。

### 2.2检验结果

核祥品本次检验，所检目符合《低压配电台区互济装置》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范低压配电台区互济装置的功能、性能要求，实现互济装置标准化，易于实现备品备件替换以及产品质量管控，降低互济装置采购成本。

该标准可高效开展低压配电台区柔性互济调控，保障低压台区供电质量，为分布式光伏的友好并网提供支撑，并能缓解用户侧高/低电压问题，有助于提升偏远地区、含高渗透率分布式光伏台区的供电质量。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一低压配电台区互济装置的技术指标要求，推进低压配电台区互济装置规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在第一次工作组会议上，经工作组成员共同讨论将原立项名称《低压配电台区互济装置 技术要求》改为《低压配电台区互济装置》。