# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《压力扫描阀技术指标及试验规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

XXXX

# 一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于同意<压力扫描阀技术指标及试验规范>等6项团体标准立项的批复》（中仪协[2024]2号）文件立项，项目名称为《压力扫描阀技术指标及试验规范》，项目编号为：T/CIMA 0135，由北京长城计量测试技术研究所提出，由中国仪器仪表行业协会归口。制定工作的计划起止时间为2024.01-2024.10。”

## 2、目的和意义

近年来，压力扫描阀的应用领域和应用范围不断扩展。但是各种使用场所对压力扫描阀的性能指标的要求有所区别，国内国际上还没有一项针对压力扫描阀全部性能指标的一个完整的试验规范。

近几年，国内扫描阀市场蓬勃发展，不少新型产品问世，指标也千差万别，在进行宣传的情况下，也给客户的选择提出了很大的难题，以下为一些可能存在的隐患：

1. 缺乏指标标准：没有相关规范可能导致不同厂家生产的压力扫描阀在指标、性能、尺寸等方面存在差异，给用户选择和使用带来困扰。

2. 安全风险：没有相关规范可能导致压力扫描阀的设计和制造不符合安全标准，存在安全隐患，可能导致事故发生。

3. 质量控制难度：缺乏相关规范可能导致压力扫描阀生产过程中质量控制不严格，产品质量无法得到保障，影响产品的可靠性和稳定性。

4. 无法进行标准化检测：没有相关规范可能导致无法进行标准化的检测和验证，使得产品的性能无法得到客观评价，影响产品的市场竞争力。

因此，建立压力扫描阀全面的性能评价标准是为了规范这个新兴市场、确保扫描阀产品质量和安全性以及为用户提供一定的选择依据。

本文件通过规范压力扫描阀的基本技术要求、环境性能要求、其他相关性能要求并提出了针对这些性能的试验条件和试验方法等，可以促进市场的良性发展，提高产品的出厂质量。

## 3、主要工作过程

2023年12月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2024年4月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《压力扫描阀技术指标及试验规范》等团体标准立项的批复”，由北京长城计量测试技术研究所牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年5月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见32条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年6月：召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的整体构架及表述方式进行讨论，并对结构框架、内容分层达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年8月：召开第二次工作组会议，对工作组讨论稿的技术指标及试验方法进行了认真、细致的逐条讨论，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年8月：形成工作组讨论稿，开展第三次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：形成征求意见稿。

## 4、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由北京长城计量测试技术研究所担任，牵头起草单位是北京长城计量测试技术研究所，主要起草单位有中国电子技术标准化研究院、中国航发沈阳发动机研究所等。

主要起草人：赵静、王丽、李鑫武、张红、李雷等。

北京长城计量测试技术研究所作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；中国电子技术标准化研究院作为工作组成员主要负责组织、协调等相关工作；中国航发沈阳发动机研究所等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

赵静为本标准的主笔人，负责标准的编写；王丽为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；李鑫武为本标准起草工作组的组长，张红为本标准起草工作组的副组长，李雷等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；孔庆珊、肖彬等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

参考JJF 1008-2008 压力计量名词术语及定义，JJF 329-2022 数字扫描监测仪表校准规范等。

本标准规定了压力扫描阀的技术要求、性能要求、试验方法等，适用于压力扫描阀的设计、制造、检验、使用和验收。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

2.2.1 技术要求

对压力扫描阀的通道数、压力范围、压力测量准确度、工作介质、工作温度范围、存储温度范围、电源、外观、压力接口、通讯方式、密封性、通道一致性、通道隔离能力、采样率、过载压力、标识等技术指标提出了要求及相应的试验方法；对扩展功能例如校准功能、吹扫功能、多端口通讯功能、串口通讯功能、外部触发功能、时钟同步性、湿度性能、可靠性、可维修性、稳定性等提出了建议表示方式及试验验证方式；对试验条件、试验准备工作做了相关说明。所有指标的设定是依据了产品应用特点及应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对产品功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。

2.2.2 试验方法

根据压力扫描阀技术要求条款，依据或参考了2.1列举的相关标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

其中，本标准4.2.1、4.2.2、4.2.11、4.2.12、4.2.13条等方法依据了JJF 329-2022 数字扫描监测仪表校准规范进行的编写。5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5等条目依据了产品的应用特点进行的编制。4.2.14参考了JJF 1048-1995 数据采集系统校准规范中对采样率的测试过程进行的编写。5.2.3和5.2.6条主要参考了产品实际应用场景中的应用方式，以及该条目实现的原理进行的编写，解决了产品说明中经常出现此技术指标却没有具体验证方法的试验验证问题。

## 三、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分单位对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由北京长城计量测试技术研究所和中国航发沈阳发动机研究所配合开展试验验证工作。

试验涵盖压力扫描阀的外观试验、压力测量准确度试验、工作温度范围试验、压力接口试验、密封性试验、通道一致性试验、通道隔离能力试验、采样率试验、过载压力试验等项目。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，旨在规范产品对外宣传的技术指标口径和测试方法，推动产品关键技术指标一致性表述。本标准可为压力扫描阀的生产制造提供参考依据，可规范压力扫描阀的技术指标，便于开展对压力扫描阀技术指标的检验，可促进压力扫描阀批量的生产制造以及全检验收工作；通过制定试验规范，为技术研发提供了参考基准，推动制造商不断优化设计和材料，以满足或超越标准要求，促进技术创新；标准化的测试方法促进了行业内健康竞争，激励企业投入更多资源进行研发，提升整个行业的技术水平；通过制定本标准，在不同压力扫描阀产品的选择上也提供一定的可参考依据，用户可以根据自己的实际需求，参照试验方式进行产品的挑选。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合使用单位厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对压力扫描阀的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建应用数据交互平台，引导压力扫描阀厂商加强技术交流，共同提升压力扫描阀技术水平。

- 过渡办法

可先具备部分必要功能，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

- 名称的修改：

草案中名称为《压力扫描阀技术要求及试验方法》，后在工作组成立后，统一商讨研究后，认为本规范意在对压力扫描阀的所有性能及技术指标的说明及试验验证的规范，所以一致同意将名称修改为《压力扫描阀技术指标及试验规范》，特此说明。

- 文档中关于每项指标的说明性文字及示例说明：

由于现有各项标准中没有对压力扫描阀指标如何表示有明确说明及示例，故本规范为了避免技术指标描述的理解不一致，在进行指标说明中进行了一定的解释以及示例说明。