# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《配电台区柔性调压装置 通信协议》

# 编制说明

（征求意见稿）

20241210

## 一、工作简况

### 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35kV及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协【2024】3号）文件立项，标准名称为《配电台区柔性调压装置 通信协议》，标准编号为T/CIMA 0147，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成时间为2025年。

### 2、主要工作过程

2023年11月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了“关于《35kV及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则》等25项团体标准立项的批复”。由国网福建省电力有限公司电力科学研究院牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年2月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年2月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见57条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年2月：起草工作组在福建省厦门市召开了起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年4-9月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见22条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：起草工作组在山西省太原市召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年12月：形成征求意见稿。

### 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网福建省电力有限公司电力科学研究院，主要起草单位有河南许继仪表有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、南京赫曦电气有限公司、山东德源电力科技股份有限公司等。

国网福建省电力有限公司电力科学研究院作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：黄兴华、范元亮、刘献成、于雷、金鑫、姜强强、陈雄、于瑞、刘成亮等。

黄兴华为本文件的主笔人，负责标准的编写；范元亮为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的副组长，姜强强、陈雄、于瑞等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；刘成亮等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 1、主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了配电台区柔性调压装置通信协议的总体要求、物理层、数据链路层和应用层，适用于配电台区柔性调压装置与台区智能终端之间的通信。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

### 2、标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对配电台区柔性调压装置通信协议的物理层、数据链路层和应用层提出技术要求，相关规定依据应用场景中的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求以及相关国家、行业、团体标准制定。总体要求中提出支持的协议类型引用了GB/T 19582.1《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分：Modbus应用协议》、GB/T 19582.2 《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南》、DL/T 645《多功能电能表通信协议》；物理层要求引用了T/CEC 337.41-2021《2MHz～12MHz 低压电力线高速载波通信系统 第4-1部分：物理层通信协议》；	数据链路层要求引用了T/CEC 337.42—2021《2MHz～12MHz低压电力线高速载波通信系统 第4-2部分：数据链路层通信协议》；帧格式要求引用了DL/T 645《多功能电能表通信协议》、GB/T 19582.2 《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南》。

## 主要试验（或验证）情况

无。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

当前无统一的配电台区柔性调压装置与台区智能终端之间通信规约规范，不同厂家的柔性调压装置通信规约不一致，导致台区智能终端与不同厂家装置之间通信交互的配置、调试、维护工作量大，加重基层人员的运维负担。

制定配电台区柔性调压装置与台区智能终端之间通信规约规范，对于推动智能化设备即插即用、提升台区透明化数字化水平、提升台区运维质效，具有重要意义，有利于柔性调压装置的推广，更好服务于解决台区内高/低电压问题，提升供电质量。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

- 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的柔性调压装置生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过编制柔性调压装置通信协议调试作业指导书，提升行业整体水平，规范柔性调压装置生产单位、应用单位对柔性调压装置通信协议技术要求的理解，推动智能化设备即插即用。

- 过渡办法

标准推广初期可在柔性调压装置应用较多的地区开展试点应用，了解应用中的重点、难点并制定针对性措施，为其他地区推广应用提供实践经验指导。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

- 十一、废行现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他予以说明的事项

2024年2月28日，在福建省厦门市召开第一次工作组会议，经工作组成员共同讨论将原立项名称《智能配变终端与柔性调压装置通信规约》改为《配电台区柔性调压装置 通信协议》。